## Foglio1
data | op. | LAVORI ESEGUITI | ANNOTAZIONI
2017-01-04 | 2 | Regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2017-01-26 | 2 | Controllo recinzioni esterne | CESENATICO SERVIZI
2017-02-16 | 2 | Regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250
|  | verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2017-03-02 | 2 | Regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250
|  | verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2017-03-23 | 2 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2017-04-19 | 2 | Taglio erba strade di accesso e zona torcia | CESENATICO SERVIZI
2017-05-11 | 2 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia accenditore, fotocellula e termostato di sicurezza | CESENATICO SERVIZI
2017-05-15 | 2 | Taglio erba fossi interni | CESENATICO SERVIZI
2017-05-18 | 2 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia accenditore | CESENATICO SERVIZI
2017-05-22 | 3 | Taglio erba strade di accesso e zona torcia | CESENATICO SERVIZI
2017-06-12 | 3 | Impianto antincendio, controllo tubazioni impianto | CESENATICO SERVIZI
2017-06-20 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2017-06-23 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2017-06-27 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2017-06-28 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2017-07-10 | 3 | Controllo linea antincendio | CESENATICO SERVIZI
2017-07-18 | 1 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2017-08-11 | 2 | Verifica Torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2017-09-05 | 2 | Verifica, impianto di captazione biogas in sommità della seconda cella | CESENATICO SERVIZI
2017-09-12 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 pulizia accenditore | CESENATICO SERVIZI
2017-09-18 | 2 | Controllo Impianto antincendio lungo la linea | CESENATICO SERVIZI
2017-09-19 | 2 | Taglio erba strade e fossi | CESENATICO SERVIZI
2017-09-21 | 4 | Decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
data | op. | LAVORI ESEGUITI | ANNOTAZIONI
2017-09-22 | 3 | Taglio erba fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2017-09-23 | 3 | Taglio erba fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2017-09-12 | 1 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2017-09-14 | 5 | Taglio erba strada interna e fosso | CESENATICO SERVIZI
2017-09-29 | 1 | Impianto antincendio sostituito manichetta nella colonnina antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2017-10-03 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 pulizia accenditore | CESENATICO SERVIZI
2017-10-05 |  | FORNITURA ELETTRICA SOSPESA PER GUASTO SULLA LINEA
2017-10-10 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 pulizia accenditore e sensori | CESENATICO SERVIZI
2017-10-12 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2017-10-23 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | Romagna Giardini
2017-10-24 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | Romagna Giardini
2017-10-25 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | Romagna Giardini
2017-10-26 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | Romagna Giardini
2018-11-15 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2017-11-16 | 2 | Rilievo Topografico Discarica | TECNOTRE PROJECT
2017-11-17 | 2 | Rilievo Topografico Discarica | TECNOTRE PROJECT
2017-11-19 | 1 | Ripristino recinzione esterna danneggiata ingresso lato monte | CESENATICO SERVIZI
2017-11-21 | 2 | Torcia compact 250 regolazione | CESENATICO SERVIZI
2018-11-21 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2018-11-24 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2017-11-28 | 2 | Verifica Misuratori di Portata percolato | CESENATICO SERVIZI e ENDRESS+AUSER
2018-12-14 | 3 | Monitoraggio acque e biogas LAV sr | LAV SRL RIMINI
2017-12-15 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 pulizia accenditore | CESENATICO SERVIZI