## Foglio1
data | op. | LAVORI ESEGUITI | ANNOTAZIONI
2016-01-07 | 2 | Regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2016-01-21 | 3 | Saldatura della tubazione di raccolta biogas DN 90 nella tubazione DN 200, confluenza delle tre
|  | linee in sommità della seconda cella, intervento di ditta specializzata | IMPRESA COROMANO
2016-01-26 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2016-03-04 | 1 | Controllo Ripristino recinzione esterna | CESENATICO SERVIZI
2016-03-22 | 2 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2016-04-19 | 2 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia accenditore, fotocellula e termostato di sicurezza | CESENATICO SERVIZI
2016-05-16 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2016-05-27 | 3 | Taglio erba strade di accesso e zona torcia | CESENATICO SERVIZI
2016-06-14 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore | CESENATICO SERVIZI
2016-06-14 | 2 | Monitoraggio CSA acque e biogas | CSA Ricerche Rimini
2016-06-15 | 2 | Monitoraggio CSA acque e biogas | CSA Ricerche Rimini
2016-06-20 | 3 | Impianto antincendio, controllo tubazioni impianto | CESENATICO SERVIZI
2016-06-23 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2016-07-01 | 2 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia accenditore, fotocellula e termostato di sicurezza | CESENATICO SERVIZI
2016-07-04 | 3 | Impianto antincendio, controllo tubazioni impianto
|  | antincendio, regolazione e pulizia accenditore torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2016-07-13 | 1 | Verifica e Ripristino recinzione esterna danneggiata | CESENATICO SERVIZI
2016-08-11 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore | CESENATICO SERVIZI
2016-08-24 | 2 | Verifica e pulizia accenditore e sensore presenza gas torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2016-09-05 | 2 | Verifica e pulizia accenditore e sensore presenza gas torcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2016-09-09 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 sostituzione lampadine di avvertimento | CESENATICO SERVIZI
2016-09-10 | 2 | Controllo Impianto antincendio all'interno del locale pompe | CESENATICO SERVIZI
2016-09-15 | 2 | Taglio erba fossi interni | CESENATICO SERVIZI
2016-09-16 | 4 | Taglio erba fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
data | op. | LAVORI ESEGUITI | ANNOTAZIONI
2016-09-27 | 2 | Taglio erba fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2016-09-27 | 2 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2016-09-30 | 5 | Taglio erba, fossi e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2016-09-30 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2016-10-01 | 2 | Verifica e pulizia atorcia compact 250 | CESENATICO SERVIZI
2016-10-03 | 2 | Taglio erba strade di accesso e zona torcia | CESENATICO SERVIZI
2016-10-10 | 2 | Taglio erba e decespugliazione parti arbustive | CESENATICO SERVIZI
2016-10-21 | 2 | Torcia Compact 250, regolazione e pulizia accenditore, fotocellula e termostato di sicurezza | CESENATICO SERVIZI
2016-10-25 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | dittaLA RIGOSSA DI Ambrosini Andrea
2016-10-26 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | dittaLA RIGOSSA DI Ambrosini Andrea
2016-10-27 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | dittaLA RIGOSSA DI Ambrosini Andrea
2016-10-28 | 4 | Taglio erba sommità della discarica e strade di accesso | dittaLA RIGOSSA DI Ambrosini Andrea
2016-11-03 | 2 | Controllo impianto antincendio | ANTINCENDIO CESENATE
2016-11-17 | 2 | Rilievo Topografico Discarica | TECNOTRE PROJECT
2016-11-18 | 2 | Rilievo Topografico Discarica | TECNOTRE PROJECT
2016-11-28 | 1 | Ripristino recinzione esterna danneggiata | CESENATICO SERVIZI
2016-11-28 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI
2016-12-13 | 2 | Torcia compact 250 pulizia accenditore e verifica pompa di aggottamento | CESENATICO SERVIZI